«Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007: 29900 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Часть 2. Пояснительная записка. 29900/ПД-КВ-ОПЗ

«Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007: 29900 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Часть 2. Пояснительная записка. 29900/ПД-КВ-ОПЗ (#административно-деловой-комплекс-по-адресу-г-москва-внутригородская-территория-муниципальный-округ-хорошевский-ходынский-бульвар-земельный-участок-20а2-на-земельном-участке-с-кадастровым-номером-77090005007-29900-проектная-документация-раздел-1-пояснительная-записка-часть-2-пояснительная-записка-29900пд-кв-опз)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (#проектная-документация)

- Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том 1.2 Часть 2. Пояснительная записка. 29900/ПД-КВ-ОПЗ (#раздел-1-пояснительная-записка-том-12-часть-2-пояснительная-записка-29900пд-кв-опз)

Содержание тома (#содержание-тома)

Содержание (#содержание)

- а) Реквизиты одного документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации : (#а-реквизиты-одного-документа-на-основании-которого-принято-решение-о-разработке-проектной-документации)

- б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства : (#б-исходные-данные-и-условия-для-подготовки-проектной-документации-на-объект-капитального-строительства)

- в) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии ; (#в-сведения-о-потребности-объекта-капитального-строительства-в-топливе-газе-воде-и-электрической-энергии)

- г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения ; (#г-данные-о-проектной-мощности-объекта-капитального-строительства---для-объектов-производственного-назначения)

- д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения ; (#д-сведения-о-потребностях-производства-в-сырьевых-ресурсах-и-источниках-их-поступления-потребности-производства-в-воде-топливно-энергетических-ресурсах---для-объектов-производственного-назначения)

- е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства для объектов производственного назначения ; (#е-сведения-о-комплексном-использовании-сырья-вторичных-энергоресурсов-отходов-производства-для-объектов-производственного-назначения)

- ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов ; (#ж-сведения-об-использовании-возобновляемых-источников-энергии-и-вторичных-энергетических-ресурсов)

- з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, -  при необходимости изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута ; (# з-сведения-о-земельных-участках-изымаемых-во-временное-на-период-строительства-и-или-постоянное-пользование-обоснование-размеров-изымаемого-земельного-участка-если-такие-размеры-не-установлены-нормами-отвода-земель-для-конкретных-видов-деятельности-или-правилами-землепользования-и-застройки-или-проектами-планировки-межевания-территории---при-необходимости-изъятия-земельного-участка-для-государственных-или-муниципальных-нужд-установления-сервитута-публичного-сервитута з-сведения-о-земельных-участках-изымаемых-во-временное-на-период-строительства-и-или-постоянное-пользование-обоснование-размеров-изымаемого-земельного-участка-при-необходимости-изъятия-земельного-участка-для-государственных-или-муниципальных-нужд-установления-сервитута-публичного-сервитута )

- и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства ; (#и-сведения-о-категории-земель-на-которых-располагается-будет-располагаться-объект-капитального-строительства)

- к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных участков , - в случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков; (#к-сведения-о-размере-средств-требующихся-для-возмещения-правообладателям-земельных-участков-и-или-расположенных-на-таких-земельных-участках-объектов-недвижимого-имущества-убытков-и-или-в-качестве-платы-правообладателям-земельных-участков ---в-случае-установления-сервитута-публичного-сервитута-в-отношении-таких-земельных-участков )

- л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований ; (#л-сведения-об-использованных-в-проекте-изобретениях-результатах-проведенных-патентных-исследований)

- м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства : (#м-технико-экономические-показатели-проектируемого-объекта-капитального-строительства)

- н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий ; (#н-сведения-о-наличии-разработанных-и-согласованных-специальных-технических-условий---в-случае-необходимости-разработки-таких-условий)

- о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные , установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения (кроме жилых зданий); (# о-данные-о-численности-работников-на-объекте-капитального-строительства-и-их-профессионально-квалификационном-составе-числе-рабочих-мест-и-другие-данные-установленные-заданием-на-проектирование-и-характеризующие-объект-капитального-строительства---для-объектов-непроизводственного-назначения-кроме-жилых-зданий о-данные-о-численности-работников-на-объекте-капитального-строительства-и-их-профессионально-квалификационном-составе-числе-рабочих-мест-и-другие-данные )

- п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений (#п-сведения-о-компьютерных-программах-которые-использовались-при-выполнении-расчетов-конструктивных-элементов-зданий-строений-и-сооружений)

- р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости) (#р-обоснование-возможности-осуществления-строительства-объекта-капитального-строительства-по-этапам-строительства-с-выделением-этих-этапов-при-необходимости)

- с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения ( при необходимости), для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ( # с-сведения-о-предполагаемых-затратах-связанных-со-сносом-зданий-строений-и-сооружений-переселением-людей-переносом-сетей-инженерно-технического-обеспечения-при-необходимости-для-объектов-капитального-строительства-финансируемых-с-привлечением-средств-соответствующих-бюджетов-бюджетной-системы-российской-федерации-средств-юридических-лиц-указанных-в-части-2-статьи-83-градостроительного-кодекса-российской-федерации с-сведения-о-предполагаемых-затратах-связанных-со-сносом-зданий-строений-и-сооружений-переселением-людей-переносом-сетей-инженерно-технического-обеспечения )

- т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений "; " (#т-идентификационные-признаки-объекта-капитального-строительства-предусмотренные-федеральным-законом-технический-регламент-о-безопасности-зданий-и-сооружений)

- у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов ( из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов); ( # у-перечень-документов-по-стандартизации-используемых-полностью-или-частично-на-добровольной-основе-для-соблюдения-требований-технических-регламентов-из-числа-документов-по-стандартизации-включенных-в-перечни-документов-в-области-стандартизации-в-результате-применения-которых-на-добровольной-основе-обеспечивается-соблюдение-требований-технических-регламентов у-перечень-документов-по-стандартизации-используемых-полностью-или-частично-на-добровольной-основе-для-соблюдения-требований-технических-регламентов )

- Своды правил в области безопасности зданий и сооружений (актуализированные редакции СНиП), включенные в Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 : (#своды-правил-в-области-безопасности-зданий-и-сооружений-актуализированные-редакции-снип-включенные-в-приказ-росстандарта-от-02042020-n-687)

- ф) заверение проектной организации , осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что проектная документация подготовлена в  соответствии  с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного участка (в случае подготовки проектной документации вотношении линейного объекта - документацией по планировке территории), заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий; установленным требованиям (# ф-заверение-проектной-организации-осуществляющей-подготовку-проектной-документации-о-том-что-проектная-документация-подготовлена-в-соответствии-с-требованиями-указанными-в-пункте-5-настоящего-положения-градостроительным-планом-земельного-участка-в-случае-подготовки-проектной-документации-в-отношении-линейного-объекта---документацией-по-планировке-территории-заданием-на-проектирование-градостроительным-регламентом-техническими-регламентами-устанавливающими-в-том-числе-требования-к-обеспечению-безопасной-эксплуатации-зданий-строений-сооружений-и-безопасному-использованию-прилегающих-к-ним-территорий-а-также-с-соблюдением-технических-условий ф-заверение-проектной-организации-о-соответствии-проектной-документации-установленным-требованиям )

- х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований : (#х-сведения-о-разделах-и-пунктах-проектной-документации-содержащих-решения-и-мероприятия-по-обеспечению-соблюдения-требований)

- энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ; (#энергетической-эффективности-и-оснащенности-зданий-строений-сооружений-приборами-учета-используемых-энергетических-ресурсов)

- промышленной безопасности - для опасных производственных объектов ; (#промышленной-безопасности---для-опасных-производственных-объектов)

- ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;  (# ц-сведения-о-назначении-и-функционально-технологических-особенностях-объекта-капитального-строительства-в-соответствии-с-заданием-на-проектирование-и-классификатором-объектов-капитального-строительства-по-их-назначению-и-функционально-технологическим-особенностям-утвержденным-федеральным-органом-исполнительной-власти-осуществляющим-функции-по-выработке-и-реализации-государственной-политики-и-нормативно-правовому-регулированию-в-сфере-строительства-архитектуры-градостроительства ц-сведения-о-назначении-и-функционально-технологических-особенностях-объекта-капитального-строительства )

- ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях, установленных пунктом 10 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";  (#ч-сведения-о-наличии-проекта-рекультивации-земель ---в-случаях-установленных-пунктом-10-правил-проведения-рекультивации-и-консервации-земель-утвержденных-постановлением-правительства-российской-федерации-от-10-июля-2018-г-n-800-о-проведении-рекультивации-и-консервации-земель )

- ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении)  и о повышении энергетической эффективности . (# ш-сведения-о-классе-энергетической-эффективности-в-случае-если-присвоение-класса-энергетической-эффективности-объекту-капитального-строительства-является-обязательным-в-соответствии-с-законодательством-российской-федерации-об-энергосбережении-и-о-повышении-энергетической-эффективности ш-сведения-о-классе-энергетической-эффективности-и-о-повышении-энергетической-эффективности )

Генеральный проектировщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Кляйневельт архитектен»

Регистрационный номер и дата регистрации в реестре от 14.12.2021г. №1319

(№ СРО-П-185-16052013). Союз проектных организаций «ПроЭк»

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «КС-ПРО»

«Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007: 29900

Раздел: Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том: 1.2

Часть: 2. Пояснительная записка

Шифр: 29900/ПД-КВ-ОПЗ

Год: 2024

Том 1.2

Москва 2024 г.

Генеральный проектировщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Кляйневельт архитектен»

Регистрационный номер и дата регистрации в реестре от 14.12.2021г. №1319

(№СРО-П-185-16052013). Союз проектных организаций «ПроЭк»

Заказчик/ Управляющий проектом:

Общество с ограниченной ответственностью «КС-ПРО»

«Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007: 29900

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том 1.2 Часть 2. Пояснительная записка. 29900/ПД-КВ-ОПЗ

Генеральный директор С. Берсенева

Главный архитектор проекта

М. Луговцева

Главный инженер проекта О. Рудько

Рег.номер НОПРИЗ П-090012

Содержание тома

| Обозначение           | Наименование             | Примечание  |

| 29900/ПД-КВ -ОПЗ.СТ   | Содержание тома          | 1 лист       |

| 29900/ПД-КВ -ОПЗ      | Пояснительная записка    | 16 листов    |

Содержание

а) Реквизиты одного документа, на основании которого принято решение о разработке проектной

документации: .............................................................................................................................................. 4

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального

строительства: ............................................................................................................................................. 4

в) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической

энергии; ......................................................................................................................................................... 7 8

г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов

производственного назначения; ................................................................................................................. 8

д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления,

потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов

производственного назначения; ................................................................................................................. 8

е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства для объектов производственного назначения; .......................................................................................... 8

ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических

ресурсов;....................................................................................................................................................... 8 9

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или)

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры

не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами

землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при

необходимости изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд,

установления сервитута, публичного сервитута;....................................................................................... 8 9

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального

строительства; ............................................................................................................................................. 8 9

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных участков

и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или)

в качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае установления сервитута,

публичного сервитута в отношении таких земельных участков; .............................................................. 8 9

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных

исследований; .............................................................................................................................................. 8 9

м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства: .........10........... 9

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае

необходимости разработки таких условий; .............................................................................................. 10

о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессиональноквалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на

проектирование и характеризующие объект капитального строительства, - для объектов

непроизводственного назначения (кроме жилых зданий); ...................................................................... 11 10

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений .................................................................. 11

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по

этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости) .............................................. 11

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений,

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; .......................................................... 12 11

т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные

Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; ................... 12 11

у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной

основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации,

включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов); ............. 13 12

Своды правил в области безопасности зданий и сооружений (актуализированные редакции СНиП),

включенные в Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687: ..................................................................... 13

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что

проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5

настоящего Положения, градостроительным планом земельного участка (в случае подготовки

проектной документации в отношении линейного объекта - документацией по планировке территории),

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами,

устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,

сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением

технических условий; ................................................................................................................................. 16 15

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по

обеспечению соблюдения требований: .................................................................................................... 16

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

используемых энергетических ресурсов; ................................................................................................. 16

промышленной безопасности - для опасных производственных объектов; ....................................... 16

ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального

строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов

капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям,

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

строительства, архитектуры, градостроительства; ................................................................................. 16

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях, установленных пунктом 10 Правил

проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";

..................................................................................................................................................................... 17

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса

энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о повышении

энергетической эффективности. ............................................................................................................... 17

Общая часть

Проектная документация разработана для объекта строительства «Административноделовой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ

Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым

номером 77:09:0005007: 29900

Получено Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. Регистрационный номер: 1393-4-24/С от 27.12.2024г. а) Реквизиты одного документа, на основании которого принято решение о разработке

проектной документации:

Приказ ООО «Деловой центр» №2 от 13.03.2024г. о начале выполнения работ по разработке

проектной документации;

Договор подряда на выполнение проектных работ от 13.03.2024 № 29900/ПД между ООО «КСПРО» и ООО «Кляйневельт архитектен» (Генпроектировщик);

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект

капитального строительства:

Задание на проектирование

Задание на проектирование объекта капитального строительства «Административно-деловой

комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский,

Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2», разработанное ООО «Кляйневельт архитектен » в ",

..2024 г., утверждённое ООО «КС-ПРО» ..2024г и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы .

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий М 1:500 3/3460-24ИГДИ, выполненный ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ», Москва, 2024. Программа инженерно–геодезических

изысканий 3/3460-24,  выполненная ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ», Москва,  2024.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки

проектной документации  в 2-х томах 24-ИГИ-04.06.24, выполненный ООО НПЦ «Мир Изысканий»,

Москва, 2024г.

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для разработки

проектной документации 24-ИЭИ-04.06.24, выполненный ООО НПЦ «Мир Изысканий», Москва, 2024г.

Технический отчет по результатам инженерно-технического обследования сооружения:

«Здание общественного питания» по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, попадающее в зону влияния

строительства «Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по

адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, б-р Ходынский, з/у 20А/2», Договор

№: 18-24-ТЗК-ХБ2 от 17.05.2024 г., выполненный ООО «Финист-Групп», Москва 2024 г.

Технический отчет по результатам инженерно-технического обследования здания и

сооружения: «Фрагмент здания ТЦ «Авиапарк» и фрагмент сооружения парковки ТЦ «Авиапарк» по

адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, попадающие в зону влияния строительства «Административноделовой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: город Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ Хорошевский, б-р Ходынский, з/у 20А/2», Договор №: 18-24-ТЗК-ХБ2 от 17.05.2024

г., выполненный ООО «Финист-Групп», Москва 2024 г.

Технический отчет по результатам инженерно-технического обследования сооружения:

«Фрагмент сооружения отдельно стоящей парковки ТЦ «Авиапарк» по адресу: г. Москва, Ходынский

бульвар, попадающее в зону влияния строительства «Административно-деловой комплекс с подземной

автостоянкой, расположенный по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, б бр

р Ходынский, з/у 20А/2», Договор №: 18-24-ТЗК-ХБ2 от 17.05.2024 г., выполненный ООО «Финист-Групп»,

Москва 2024 г.

Технический отчет по результатам инженерно-технического обследования строительных

конструкций подземных сооружений: «Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по

адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, б-р Ходынский, з/у 20А/2», Договор

№: 18-24-ТЗК-ХБ2 от 17.05.2024 г., выполненный ООО «Финист-Групп», Москва 2024 г.

Научно-технический отчет «Оценка влияния производства работ по Объекту на здания,

сооружения и подземные коммуникации окружающей застройки, выполненный ООО «З-СОЙЛ», Москва,

2024г. Шифр №268 от 02 июля 2024г.;

Программа геотехническогомониторинга мониторинга технического состояние зданий, сооружений и подземных коммуникаций окружающей застройки, попадающих в расчётную зону влияния производства работ при строительстве объекта , Договор №  295 от  г 11 сентября 2024г .,

выполненный ООО «», "КС-ПРО", Москва, 2024г.

Копии отчетов по инженерным изысканиям в составе титульный лист, задание на проведение

изысканий, программа проведения изысканий, выводы/результаты приведены в томе 1.3.1 под шифром

29900/ПД-КВ- ИРД.1.

положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий - в случае

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы

проектной документации;

Экспертиза проводится впервые

акты (решения) собственника здания (строения, сооружения), содержащие условия

реконструкции, капитального ремонта или сноса объекта капитального строительства или его

части;

Не требуются. Земельный участок свободен от застройки.

выданный в установленном порядке градостроительный план земельного участка,

предназначенного для размещения объекта капитального строительства;

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-48-2024-3007-0 подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 26.04.2024 в отношении земельного

участка с кадастровым номером 77:09:0005007:29900. Собственник земельного участка ООО «ДЕЛОВОЙ

ЦЕНТР».

13.1 Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-48-2024-5442-0 подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 04.07.2024 в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:09:0005007:29899. Собственник земельного участка ООО "Ходынка1". 13.2 Письмо № 175 от 03.04.2025 ООО "КС-ПРО" в ГАУ "МГЭ" о совместном использовании земельного участка. Копия градостроительного плана приведена в томе 1.3.1 под шифром 29900/ПД-КВ- ИРД.1.

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусмотренные

статьей 52_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - технические условия),

если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно

обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения

Технические условия И-24-00-452770/125 от 06.09.2024 на технологическое присоединение к электрическим

сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств;

Технические условия подключения ( технологического технического присоединения) к централизованной

системе водоотведения № 21-4480/24 19624ДП-К от 15 17 . 04 10 .2024 г., выданные АО «МОСВОДОКАНАЛ». Договор

техническогоприсоединения №19624 ДП-К № 19624ДПК от 17.10.2024 г. о подключении (технического присоединения) к централизованной системе водоотведения ;

Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной

системе холодного водоснабжения , № 21-4479/24 19623ДП-В от 16 11 . 04 11 .2024 г., выданные АО «МОСВОДОКАНАЛ».

Договор № 1963 ДП-В 19623ДП-В от 11.11.2024  о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения;

Договор подключения (технологического присоединения) к централизованной системе

водоотведения № ТП-0757-24 от 18 октября 2024г., выданные ГУП «МОСВОДОСТОК ». ";

Технические условия подключения к системе теплоснабжения № Т-УП1-01-240417 Т-УП1-01-241023 / 3 1 от 13

августа 2024г. (Договор 10-11/ 24-486 24-1286 от 13 августа 2024г.), выданные ПАО «МОЭК ». Договор о ";

подключении к системе теплоснабжения №10-11/24-486 от 13.08.2024;

Технические условия № 01/17/23304/24 от 01.10.2024 на подключение (технологическое присоединение) к

сетям электросвязи ПАО «Ростелеком» (интернет, IP-телевидение, телефония, радиовещание );). Письмо ПАО "Ростелеком" № 01-05/6028/25 от 17.01.2025 О корректировке ТУ;

Технические условия №1192 РФ/О/РСПИ-ЕТЦ/2024 на радиофикацию и оповещение о ЧС

радиоканальную систему передачи извещений (РСПИ)ОСПИ)) о пожаре на «Пульт 01»от 18.09.2024

Единый технический Центр ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;

Технические условия (ТУ) № 72675 от 16 сентября 2024 г. на сопряжение объектовой системы

оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения

города Москвы о чрезвычайных ситуациях, выданные ГБУ «Система 112»;

Технические требования № (ТП) 73532 от 11.11. 2024г. к оборудованию, устанавливаемому

на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара на в

программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»  Единого дежурнодиспетчерского дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, выданные ГБУ

«Система 112»;

Техническое задание № Т-ТЗ2-20-240417/1 от 17.04.2024г. на вынос тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта, выданные ПАО "МОЭК". Адрес объекта: г. Москва, Ходынский бульвар, з/у 20А/2; Акт о ликвидации инженерных сетей и сооружений по адресу: "Вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, з/у 20А/2; Копии технических условий , технического задания и акта приведены в томе 1.3.2 под шифром 29900/ПД-КВ- ИРД2.

Документы о согласовании отступлений от положений технических условий

Отсутствуют.

Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

объектов капитального строительства

Не требуется.

Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из

эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса

(демонтажа)

Решения собственника о сносе/демонтаже приведены выше. Порядок организации демонтажа

существующих зданий и сооружений приведён в настоящем комплекте проектной документации в рамках

раздела 7 «Проект организации строительства».

Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и

градостроительными регламентами

Письмо Департамента культурного наследия горда Москвы (Мосгорнаследие) №ДКН-16-13696/24 от 12.03.2024. Сведения о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, их территорий, объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и

защитных зон объектов культурного наследия;

Письмо ГАУ «Институт Генплана Москвы» №ИГП-03-2512/24 от 08.05.2024. Об интенсивности

движения транспорта;

Письмо ГАУ «Институт Генплана Москвы» №ИГП-03-3379/24 от 04.07.2024. О шумовых

характеристиках;

Письмо ФГБУ «Центральное УГМС» №312/15/05/Э-768 от 15.03.2024 г. Справка о краткой

климатической характеристике;

Письмо ФГБУ «Центральное УГМС» №312/15/05/Э-768 от 15.03.2024 г. Справка о фоновых

концентрациях загрязняющих веществ;

Письмо Исх№25 от 16.10.2024 ООО «Ходынка -1» в ООО «Деловой Центр» о согласовании

конкретной точки присоединения в сеть, строящуюся в рамках Договора №18529ДП-К;

Письмо №137 от 16.10.2024 АО «СКИФ ИНВЕСТ» в ООО «Деловой Центр» о согласовании

конкретных точек присоединения в строящуюся в рамках Договора №ТП-0172-24 от 22.03.2024 сеть

дождевой канализации;

Выписка ЕГРН от 03.04.2024. на земельный участок с кадастровым номером

77:09:0005007:299900 ; Выписка ЕГРН от 24.10.2024. на земельный участок с кадастровым номером 77:09:0005007:29899 ;

Договор аренды части земельного участка от 26.08.2024 между ООО «Ходынка 1» и ООО

«Деловой центр». Соглашение к Договору аренды части земельного участка от 25 октября 2024г. между

ООО «Ходынка 1» и АО «Ретос инвест ". Письмо № 536 от 20.11.2024 ООО "КС-ПРО" в ГАУ "МГЭ" о рассмотрении проектной документации на дату выдачи ГПЗУ. 33.1. Стандарт организации СТО 20421270-003-2024. Автоматическая установка пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод "FOGSNREAM PRO" с подачей тонкораспыленной воды высокого давления. Нормы и правила проектирования. 33.2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РОССИИ). Письмо № ГУ-ИСХ131675 от 27.12.2024г. О рассмотрении стандарта организации. 33.3. Паспорт безопасности химической продукции. Смачиватель для тушения пожара "FOGSTREAM CM1". Заявитель ООО "ФОГСТРИМ ».

Копии документов приведены в томе 1.3.2 под шифром 29900/ПД-КВ- ИРД2.

решение федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о признании

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса

многоквартирного дома;

Не требуется.

обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях,

предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов", и положительное заключение экспертизы

промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений экспертизы

промышленной безопасности

Не требуется.

в) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и

электрической энергии;

В соответствии с расчётами, выполненными для данного объекта на стадии "Проектная

документация":

В соответствии с расчётами, выполненными для данного объекта на стадии "Проектная документация":

| Вид системы                               | | Ед. изм.          | Необходимое количество | Примечание |

| Тепловые нагрузки                          | | Гкал/ч            | 11,35                  |            |

| Холодоснабжение |                            | кВт               | 9011,24                |            |

| Водоснабжение                              | Подземная автостоянка ВПВ | л/с        | 10 12 , 4 8 |       |

| Водоснабжение                              | Подземная автостоянка АУПТ | л/с        | 54 48 , 2 31 |       |

| Водоснабжение                              | Наземная часть ВПВ        | л/с        | 13 12 , 2 89 |       |

| Водоснабжение                              | Наземная часть АУПТ       | л/с        | 47 48 , 7 21 |       |

| Водоснабжение                              | Наружное пожаротушение    | л/с        | 110        |

|                                            | Водоснабжение | Хозяйственные нужды       | м.куб./сут.| 181,954    |

| | Водоотведение |                              | м.куб./сут.       | 176,683                |            |

| Водосток (среднегодовое значение)          | | л/с               | 235                        |            |

| Электроснабжение                           | установленная мощность    | кВт        | 14534,71   |

| | Электроснабжение                           | расчетная мощность        | кВт        | 9352,92 | Режим - ЛЕТО с учетом Центрального кондиционирования    |

г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов

производственного назначения;

Не требуется. Объект непроизводственного назначения.

д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их

поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для

объектов производственного назначения;

Не требуется. Объект непроизводственного назначения.

е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов

производства - для объектов производственного назначения;

Не требуется. Объект непроизводственного назначения.

ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных

энергетических ресурсов;

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и

(или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если

такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности,

или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания

территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута;

Требование пункта не применяются.

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект

капитального строительства;

Согласно федеральному закону №136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс Российской

Федерации» (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), статья 7, п .2, объект

капитального строительства располагается на землях населенных пунктов.

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных

участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких

земельных участков;

Требование пункта не применяются.

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных

патентных исследований;

Требование пункта не применяются.

м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального

строительства:

м) Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства:

| № | Показатель | Ед. измерения | Показатель |

| 1 | Площадь участка по ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-48-2024-3007-0 | Га | 1,5578 |

| 2. | Площадь застройки в т.ч.: | м² | 10915,27 | | 2.1 | Наземной части | м² | 5734,52 | | 2.2 | Подземной части | м² | 5180,75 |

| 3. | Суммарная поэтажная площадь комплекса  в границах габаритах наружных стен | м² | 100 005 100005 ,40 |

| 4. | Строительный объем комплекса в том числе: т.ч.: | м³ | 589757,74  |

| 4.1 | наземной части Наземный | м³ | 471 858 471858 ,72 |

| 4.2 | подземной части Подземный | м³ | 117 889 117899 ,02 |

| 5. | Общая площадь здания комплекса (Приложение А, СП118.13330.2020), в том числе: т.ч.: | м² | 124720 124805 , 06 38 |

| 5.1 | наземнаячасть здания Наземная площадь, в томчисле т.ч. террасы, из нее : | м² | 93143 93176 , 4 12 |

| 5.1.1 | административно-деловойкомплекс; Общая наземная площадь помещений различного функционального назначения, в т.ч: | м² | 89671 89704 , 76 48 | | | общая площадь помещений магазинов (4.4) | м² | 3757,8 | | | общая площадь помещений предприятий общественного питания (4.6) | м² | 3560,53 | | | общая площадь помещений спортивной функции (5.1) | м² | 1116,51 | | | общая площадь помещений офисов (4.1) | м² | 81269,64 |

| 5.1.2 | терраса Террасы | м² | 3471,64 |

| 5.2 | подземнаячасть комплекса Подземная площадь | м² | 31576 31629 , 66 26 |

| 8. | Общая площадь встроенных помещений общественного назначения, в том числе: | м² | | 6

| 8.1. | административно-офисные помещения; | м² | 60706,23 |

|  | террасы для административно-офисных помещений | м² | 1798,03 |

| 8.2 | предприятия общественного питания; | м² | 2648,92 |

|  | терраса предприятия общественного питания; | м² | 1253,58 |

| 8.3 | предприятия торговли и услуг; | м² | 2792,9 |

| 8.4 | спортивные организации | м² | 838,98 |

| 8.5 | помещения службы эксплуатации в составе: | м² | 0 |

|  | диспетчерская, пункт пожаротушения и пост охраны | м² | 31,61 |

| 9 . | Количество машино-мест парковочных машиномест | шт. | 550 |

| 10. | Количество мото-мест | шт. | 75 | 7

| 11 . | Количество этажей | 11-19-23<br/>3 подземных |  |

| 11.1 8 . | Надземные этажи ; | эт. | 23 |

| 11.2 9 . | Подземные этажи ; | эт. | 3 |

| 12 10. | Высота общественного здания (архитектурно-техническая) объекта | м | 99, 4 | 9

| 13 | Предельная высота здания | м | 99,65 |

| 14 | Высота здания (пожарно-техническая) | м | 93,15 |

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

в случае необходимости разработки таких условий;

Для целей проектирования были разработаны следующие специальные технические условия:

Специальные технические условия на проектирование, строительство по объекту:

«Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный

округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок 20А/2, на земельном участке с кадастровым

номером 77:09:0005007:29900, разработанные ООО «ЭКСО» в 2024 г.;

Письмо №МКЭ-30-1067/24-1 от 30.08.2024г. Комитета города Москвы по ценовой политике в

строительстве и государственной экспертизе проектов;

Специальные технические условия напроектирование и строительство в части отражающие специфику обеспечения

пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта : «Административно-деловой комплекс» по адресу: г. Москва,

внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ходынский бульвар, земельный участок

20А/2, на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005007:29900 Изменение №1 , разработанные ООО « Фметрикс ФОГСТРИМ » в 2024 2025 году ;

МЧС России Главное Управление Министерства Российской Федерации по Делам Гражданской

Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий по г. Москва

( Управление Надзорной Деятельности и Профилактической работы (УНПР Главного управления  МЧС

Россиипо г. Москва) письмо РОССИИ). Письмо № - ИВ-19-2-482 от  2024 Уведомление № от 21.03.2025

о согласовании специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют

требования пожарной безопасности.

Копии специальных технических условий приведены в томах 1.3.3, 1.3.4 под шифром 29900/ ПД-КВИРД3 ПДКВ- ИРД3 , 29900/ПД-КВ- ИРД4.

о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные,

установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального

строительства, - для объектов непроизводственного назначения (кроме жилых зданий);

Количество создаваемых рабочих мест приведено в таблице ниже

Количество создаваемых рабочих мест приведено в таблице ниже

| № п/п | Работники предприятия | Списочная | В наиболее многочисленную смену |

| 1. 1. | Офисный сотрудник | 7121 5839 | 7121 5839 |

| 1. 2. | Сотрудники торговых предприятий | 74 140 | 74 70 |

| 1. 3. | Сотрудники предприятий общественного питания | 51 92 | 51 46 |

| 1. 4. | Сотрудники спортивных организаций | 14 34 | 14 |

| 1. 5. | Сотрудники управляющей компании |158 (включая сотрудников диспетчерской) | 100 112 | 95 | | 6. | Сотрудники автостоянки (уборщики) | 2 | 2 |

|  | Всего: | 7502 6219 | 7360 6066 |

Технологические решения приведены в томах 6.1-6.4 с шифром 29900/ПД-КВ-ТХ

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Расчеты конструктивных элементов проектируемого объекта производились в компьютерных

программах:

- ПК ЛИРА-САПР. Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н01168, срок действия с

20.10.2022 до 19.10.2025 г.

- Программный продукт GeoWаll 7 – расчет ограждена котлованов. Сертификат соответствия

РОСС RU.04ПЛК0.ОС01.Н00008 срок действия с 27.06.2022 до 26.06.2025 г.

- Программный продукт «Интегрированная система анализа конструкций «SCAD Office», версия

Сертификат соответствия РОСС RU.32493.04ПЛК0.ОС01 срок действия с 08.08.2022 до 07.08.2025 г.

- Программный комплекс Инж-РУ в составе программ СтаДиКон(СДК) и СТАТИКА. Сертификат

соответствия РОСС RU.НА39.Н01094 срок действия с 07.92022 до 06.09.2025 г

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

При осуществлении капитального строительства данного объекта выделение этапов не

предусмотрено, объект возводиться в один этап.

Продолжительность строительства определена в разделе 7. Проект организации строительства.

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при

необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской

(https://docs.cntd.ru/document/901919338#BUC0PL) Федерации;

Затраты, связанные с демонтажем зданий, и иных строений несет застройщик.

т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные

Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

В соответствии с п.1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (в ред. 02.07.2013)

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект идентифицируется по следующим

признакам:

Назначение

В соответствии с Приказом МИНСТРОЯ РОССИИ №928 от 02 ноября 2022 г. проектируемый объект

капитального строительства относится:

По группе объектов - 01.01. Административно-деловое управление;

По виду объектов строительства – «Офисное здание»

По коду – 01.01.003.003.

В соответствии с Постановлением № 306-ПП от 21.05.2015 «О функциональном назначении

объектов капитального строительства в городе Москве» проектируемый объект капитального строительства

относится:

По группе объектов – к группе «001. Административно-деловые объекты

По подгруппе объектов к подгруппе 055«Офисный объект»;

По виду функционального назначения виду «Деловой центр»

По коду – 001 005 001.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность Проектируемый объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация

здания или сооружения

В соответствие с результатами инженерно-геологических изысканий под шифром 24-ИГИ-04.06.24

территория строительства объекта проектирования подвержена воздействию следующих опасных

природных процессов и явлений, и техногенных воздействий:

-  участок относится к неопасной области в отношении развития карстово-суффозионных процессов;

- в зоне сезонного промерзания по степени морозной пучинистости грунты характеризуются как

непучинистые;

- сейсмичность территории в соответствие с картой районирования ОСР-2015 приложение А СП

14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических

районах» составляет 5 баллов.

Принадлежность к опасным производственным объектам

Не относится к опасным производственным объектам.

Пожарная и взрывопожарная опасность     - в соответствии с требованиями статьи 27

Требование пункта не применяется.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей     - в составе объекта присутствуют

помещения с постоянным пребыванием людей.

Уровень ответственности

В соответствии с п. 3.1. ГОСТ 27751 – 2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»

принят нормальный уровень ответственности KC-2. Принят коэффициент надежности по ответственности

1.0.

у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на

добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа

документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технических регламентов);

В соответствие с требованиями статьи 6 Федерального закона 384 ФЗ к документам в области

стандартизации относятся Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (статьи 1 - 44)

национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), содержащие

минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе

входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического

обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации(сноса).

Федеральные законы:

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(с изменениями на 25 декабря 2023 года);

Федеральный закон №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с

изменениями на 2 июля 2013 года);

Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с

изменениями на 25 декабря 2023 года);

Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с

изменениями на 13 июня 2023 года);

Постановления Правительства РФ:

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 15.09.2023) «О составе разделов

проектной документации и требованиях и их содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 г. №914 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. №815 «Об утверждении перечня

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу

постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4060).

Своды правил в области обеспечения пожарной безопасности

Документы, включенный в Приказ Росстандарта от 13 февраля 2023 года N 318 «Об утверждении

перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 4 апреля 2024 года) и по области

определения, относящиеся к функциональным и объемно-планировочным решениям здания ;

Национальные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 - 91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.030 - 81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;

10. ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования

пожарной безопасности»;

11 10 .ГОСТ Р 21.101 - 2020 «Система проектной документации для строительства. Основные

требования к проектной и рабочей документации»;

12 11 .ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

(Изменение N1)

13 12 .ГОСТ Р 31565 - 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

14 13 .ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК60364 – 5 - 52:2009 «Низковольтные электрические установки.

Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

15 14 .ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные

для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности;

16 15 .ГОСТ Р 51241 - 2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»;

17 16 .ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.

Типы и общие технические требования

18 17 .ГОСТ Р 51558 - 2014 «Системы охранные телевизионные»;

19 18 .ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические

требования;

20 19 .ГОСТ Р 52875–2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические

требования;

21 20 .ГОСТ Р 53325 - 2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие

технические требования. Методы испытаний»;

22 21 .ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018) Лифты. Специальные требования безопасности и доступности

для инвалидов и других групп населения.

Своды правил в области градостроительного проектирования

23 22 .СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4).

Своды правил области архитектурно-строительного проектирования

24 23 .СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции»;

25 24 .СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

26 25 .СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменениями N 1, N 2, N 3).

27 26 .СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

28 27 .СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

29 28 .СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

30 29 .СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменениями N 1, N 2, N 3).

31 30 .СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2).

32 31 .СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3).

33 32 .52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1,

N 2).

34 33 .СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП

35-01-2001 (с Изменениями N 1, 2)

35 34 .СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

36 35 .СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

37 36 .СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП

3.04.01-87»;

38 37 .СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.0385»;

39 38 .СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1).

40 39 .СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1,

N 2).

41 40 .СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции»;

42 41 .СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

43 42 .СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

Общие требования проектирования";

44 43 .СП139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила

проектирования

45 44 .СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила

проектирования звукоизоляции»;

46 45 .СП 363.1325800.2017 «Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила

проектирования»;

47 46 .СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»;

48 47 .СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений.

49 48 .Правила проектирования»;

50 49 . 23.  СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»;

51 50 . 24.  СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения

огнестойкости и огнесохранности».

Своды правил в области проектирование инженерных систем и сетей инженерно-

технического обеспечения

52 51 .СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция

СНиП 2.04.01-85*»;

53 52 .СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция

СНиП 2.04.02-84*»;_

54 53 .СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями

N 1, N 2).

55 54 .СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная

редакция СНиП 41-01-2003»

56 55 .СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации".

57 56 .СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и

подтопления" (с изменением N 1).

58 57 .СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2).

59 58 .СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с

Изменением N 1)

60 59 .СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.

Нормы проектирования»;

СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения

проектирования».

62 61 .СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5).

Своды правил в области организации строительства

63 62 .СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004».

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной

документации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями,

указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного участка (в

случае подготовки проектной документации в отношении линейного объекта - документацией по

планировке территории), заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию

прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий;

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом (документами об использовании

земельного участка для строительства), техническими регламентами, в том числе устанавливающими

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий и требованиям

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2008 №384ФЗ.

Главный архитектор проекта                                    /Луговцева М.А.

Главный инженер проекта                                      /Рудько О.В.

Рег. номер реестра НОПРИЗ П-090012

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и

мероприятия по обеспечению соблюдения требований:

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов;

Решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности

и оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов представлены в томе томах: том 3.1 шифр 29900/ПД-КВ-АР1, том 4.2.1 шифр 29900/ПД-КВ-КР2.1, том 5.1.1 шифр 29900/ПД-КВ-ИОС1.1, том 5.2.1 шифр 29900/ПД-КВ-ИОС2.1, том 5.3.1 шифр 29900/ПД-КВ-ИОС3.1, том5.4.1 шифр 29900/ПД-КВИОС4.1, том 5.4.3 шифр 29900/ПД-КВ-ИОС4.3, том 7.1 шифр 29900/ПД-КВ-ПОС1, том 10.1 шифр 29900/ПДКВ-ТБЭ, том 13.1. под шифром шифр 29900/ПД-КВ-ЭЭФ

промышленной безопасности - для опасных производственных объектов;

Не относится к промышленным объектам.

ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта

капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором

объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим

особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

В соответствии с Приказом МИНСТРОЯ РОССИИ №928 от 02 ноября 2022 г. проектируемый объект

капитального строительства относится:

 - По группе объектов - 01.01. Административно-деловое управление;

 - По виду объектов строительства – «Офисное здание»

 - По коду – 01.01.003.003

Проектируемый объект представляет собой массивный объемно-планировочный объект, который

состоит из трех разновысотных корпусов административно-делового назначения, объединенных в уровнях

3 и 4 этажей нависающим объемом с общественного и административно-делового назначения - стилобатом.

Терраса на покрытии стилобата запроектирована для использования посетителями ресторана и

работниками офисов.

Корпуса объединены общей 3-х этажной подземной частью. Кровля подземной автостоянки

является внутренним благоустроенным пешеходным двором, организованным по принципу «без

машин» с доступом для пожарной и другой специальной техники. По периметру наземной части

объекта предусмотрен круговой объезд для пожарной техники, для доступа легкового

автотранспорта к подъездам корпусов, для другой специальной техники.

В составе комплекса предусмотрены:

- арендопригодные/продаваемые офисные помещения;

- арендопригодные/продаваемые предприятия питания;

- арендопригодные/продаваемые предприятия торговли;

- арендопригодные/продаваемые организации спортивного назначения;

- санитарно-бытовые помещения работников и посетителей;

- помещения для размещения инженерно-технического оборудования здания;

- административно-бытовые помещения службы эксплуатации и управления зданием.

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях, установленных пунктом

10 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и

консервации земель";

Проект рекультивации земель отсутствует.

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса

энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о повышении

энергетической эффективности.

В соответствии с требованиями261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической действующим законодательством РФ

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ( с Федеральный

изменениямина13июня 2023 года закон от 23.11.2009 №261ФЗ ) проектируемое здание не подлежит обязательному установлению присвоение

класса  энергетической эффективности, в рамках разработки проектной документации, в связи с чем класс

энергетической эффективности не определяется предусматривается .